Comentários do TCC sobre a versão final-1

1. **Nome do dispositivo**.

Sugestão de atribuir o nome do dispositivo e sigla em inglês: **Multimedidor virtual com osciloscópio** (VMMO - *virtual multimeter with oscilloscope*);

1. Alteração do Título.

**DESENVOLVIMENTO DE UM OSCILOSCOPIO MULTIMEDIDOR MODULAR COM COMUNICACAO SEM FIO DE BAIXO CUSTO PARA LABORATORIOS DA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA.** Para...

Abordar como uma proposta, ...

**PROPOSTA DE UM MULTIMEDIDOR VIRTUAL COM OSCILOSCÓPIO COM COMUNICAÇÃO SEM FIO DE BAIXO CUSTO DESENVOLVIDO PARA SUPORTE AOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ.**

1. Palavras-chave (podem ser frases)

Multimedidor com osciloscópio; Multimedidor sem fio; Multimedidor virtual;

1. No resumo, utilizar a nomenclatura correta do medidor e adotar uma sigla.

Por exemplo: multimedidor virtual com osciloscópio (VMMO)

1. Explorar o conceito de instrumentação virtual no texto. Seria interessante atribuir ao projeto uma identidade de instrumento virtual??
2. Conclusão:

A conclusão deve ser expandida, focar em resultados esperados e obtidos e as diferenças (quadro explicativo), fornecer um parecer da viabilidade (quase uma opinião), comparar o “DMMO” com os recursos atuais do laboratório, comentar como seria a logística de se utilizar o “DMMO” ao invés dos materiais atuais.

1. A figura 23 não comtempla a parte sem fio e a parte com o software no computador / celular.